Приложение 3

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. № 129

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа Богданович « Водоканал»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 186 |
| а) взвешенные вещества | 30 |
| б) БПК5 | 21 |
| в) аммоний-ион | 30 |
| г) нитрит-анион | 30 |
| д) фосфаты (по P) | 30 |
| е) нефтепродукты | 0 |
| ж) микробиология | 45 |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 106 |
| а) взвешенные вещества | 27 |
| б) БПК5 | 19 |
| в) аммоний-ион | 16 |
| г) нитрит-анион | 25 |
| д) фосфаты (по P) | 19 |
| е) нефтепродукты | 0 |
| ж) микробиология | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 0 |